언제나 화재예방 어디서나 불조심!

소방안전 메뉴얼

(생활동 근무자는 근무전 반드시 읽고 숙지하실 것!)

작성일자: 2015년 6월 1일

작성자: 소방안전관리자 (정용민 사무국장)

마리실버힐

소방안전 메뉴얼

1. 피난대피 책임자

1) 야간근무 피난 대피책임자 : 각동 근무자. 원장

2) 주간근무 피난 대피책임자 : 소방안전관리자. 원장.

소방안전관리보조자(관리원). 팀장. 각동장.

3) 소방차 도착 후에는, 소방관의 지시에 따름

2. 화재발생시 대처(전직원)

1) 화재발생 최초 발견자는 화재발생을 큰소리(불이          야!)로 알리고, 화재비상벨을 눌러 시설전체에 경보       를 울린다.

*(비상벨을 누르면, 자동화재속보기가 소방서에 자동      통보 및 2층, 3층 출입문자동개방됨)

2) 발화지점 확인시에는 즉시 분말소화기, 투척용소화기       를 발사

3) 자동화재속보기 오작동에 대비 119에도 즉시 신고

(야간 비상시: 1층 원장실로 즉시 보고 ⇨

원장님은 사무국장, 실장, 관리원에 즉시 통보)

4) 화재진압에 실패하면 즉시 어르신들을 대피토록한다.

5) 불꽃이나 연기가 나는 반대방향으로 신속히 대피

6) 출입문 개방

7) 창문 개방하여 연기배출

8) 승강기 사용금지(정전시 갇힘)

9) 연기발생시에는 자세를 낮추고 물수건 등으로 입을        막고 신속히 대피

2. 대피요령

1) 3층 화재시 :

3층, 2층, 1층 공히 1층 출입문을 통해 어르신들을 밖     으로 대피

( 3층은 옥상으로도 대피 가능: 대피 책임자가 판단 )

2) 2층 화재시 :

3층은 어르신들을 옥상으로 대피 구조를 기다린다.

2층, 1층은 1층을 통해 밖으로 대피

( 2층에서 옥상 및 2층 베란다 가능: 대피 책임자가      판단 )

3) 1층 화재시:

2층, 3층은 옥상 및 베란다로 어르신들을 대피

(1층을 통한 대피는 대피 책임자가 판단)

1층은 즉시 밖으로 대피

4) 지하 화재시: 각층 공히 어르신들을 모시고 즉시 옥      상이나 1층을 통하여 밖으로 대피한다.

(소방차 올때까지 지하출입을 금한다)

5) 주방, 식당화재시에는 LPG 저장탱크에 불이 접근하       지 않도록 유의한다.

3. 누구든지 1층 근무자는,

1) 화재 발생시 수신기(1층 방송실)를 확인

2) 화재발생위치를 파악하고 오작동이 아니면

3) 긴급화재속보기가 119에 통보되는 지

(안되면 119 즉시 신고)

4) 분말소화기, 투척용 소화기 등을 사용토록하고,

5) 비상연락망을 가동한다.

6) 부상자와 환자를 구호하고 동시에 병원에 연락 후송조치      한다.

4. 주의 사항

1) 평소 자신의 소방위치와 활동분야를 숙지한다.

2) 단 한명의 어르신이라도 구조하도록 최선을 다한다.

3) 침착하게 대처

4) 안전사고에 유의

5) 스스로 무모한 위험에는 뛰어들지 않는다.

6) 구조 순서는 거동가능 어르신부터 구조하고 와상어르신       은 후순위로 구조하되 상황에 따라 피난대피 책임자의       지시에 따른다.

화기책임자

1)  지하1층  기계실. 보일러실 등 : 정순조

2)  지하1층  세탁실 : 이영애

3)  1층  사무실, 특실 : 정용민

4)  2층  생활실 : 이애숙

5)  3층  생활실 : 최귀숙

6)  1층  주방, 식당 : 이남숙

7)  1층  간호실 : 박혜옥

8)  1층  물리치료실 : 장재목

9)  1층  자원봉사실 : 정순조

10)  1층  원장실 : 박정자

11) 옥상 승강기실 : 정순조

12) 원장실 : 박정자

언제나 화재예방 어디서나 불조심!